УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

### НАКАЗ

від 24 травня 2022 року                                Вінниця	                     № 26

Про утворення в територіальних громадах Вінницького району тимчасових робочих груп для здійснення огляду об’єктів фонду

захисних споруд

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022року №68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», пункту 27 статті 19 Кодексу цивільного захисту, статті 32 Кодексу цивільного захисту України, наказу МВС України від 09 липня 2018 року №579 «Про  затвердження  Вимог з питань використання  та  обліку  фонду  захисних  споруд цивільного захисту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №879/32331 30 липня 2018 року, наказу МВС України від 16 червня 2020 року №460 «Про внесення змін до наказу МВС України від 09 липня 2018 року №579», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №933/35216 24 вересня 2020 року, відповідно до листа Вінницького районного управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області від 23.05.2022 року №1349-оп та з метою підтримання готовності сховищ, протирадіаційних укриттів, найпростіших укриттів до стійкого функціонування у період воєнного стану,

НАКАЗУЮ:

- Головам територіальних громад Вінницького району:

1.1.Утворити тимчасові робочі групи (далі - Робоча група) для здійснення, в період з 01 червня 2022 року по 28 липня 2022 року, оглядів об’єктів фонду захисних споруд.

1.2.Керівником Робочої групи призначити заступника голови територіальної громади та включити до її складу:

відповідальну особу з питань цивільного захисту в територіальній громаді;

представника місцевого підрозділу Головного управління ДСНС України у Вінницькій області;

представника місцевого підрозділу Головного управління Національної поліції України у Вінницькій області;

балансоутримувача (власника) захисної споруди цивільного захисту.

Вінницька районна військова адміністрація 			           До наказу № 26

від 24.05.2022 року

- Робочим групам:

- забезпечити огляд 100% об’єктів фонду захисних споруд  у кожній територіальній громаді;

- результати роботи оформити Актами оцінки готовності захисних споруд цивільного захисту згідно встановленої форми (додаток).

У разі не можливості проведення огляду захисної споруди цивільного захисту надати інформацію з підтверджуючими матеріалами;

- оформлені належним чином копії Актів оцінки готовності захисних споруд цивільного захисту (два примірника) до 29 липня 2022 року надати до Вінницької районної військової адміністрації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника районної військової адміністрації Володимира Коваля.

Начальник районної військової

адміністрації                                                                     Віталій УРДЗІК

Додаток

### АКТ
оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту

| сховища, протирадіаційного укриття № _______________ (непотрібне закреслити) (обліковий номер) ___ ____________ 20__ року; _____________________ (назва населеного пункту). |
| --- |
|  | _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди) |
| у присутності | _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))* |
| проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) № __________________, розташованого за адресою: ________________________________ _____________________________________________________________________________________ державної, комунальної, приватної форми власності, (непотрібне закреслити) що належить __________________________________________________________________________ (найменування власника: _____________________________________________________________________________________ для захисних споруд приватної форми власності - суб'єкта господарювання, _____________________________________________________________________________________ комунальної - органу місцевого самоврядування, _____________________________________________________________________________________ державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, _____________________________________________________________________________________ державного підприємства, установи, організації, до сфери управління яких належить балансоутримувач захисної споруди) балансоутримувач захисної споруди ______________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (найменування підприємства, установи, організації) За результатами проведеної оцінки встановлено: 1. Загальна характеристика захисної споруди ______________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (клас сховища, група протирадіаційного укриття) місткістю на ______________ осіб, загальною площею ___________ кв. м ______________________ _____________________________________________________________________________________ (окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках) 2. Загальний стан захисної споруди: технічний ____________________________________________________________________________ (справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався) санітарний ___________________________________________________________________________ (задовільний, незадовільний) загальний стан приміщень ______________________________________________________________ (чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення)) використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб як _____________________________________________________________________________________ 3. Стан входів і аварійних виходів ________________________________________________________ (кількість, біля входів встановлено таблички, входи не захаращено, _____________________________________________________________________________________ захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях, _____________________________________________________________________________________ обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) 4. Стан повітрозабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів** _____________________________________________________________________________________ (цілі, справні, обслуговуються) 5. Стан обвалування окремо розташованого сховища** ______________________________________ _____________________________________________________________________________________ (товщина підсипки відповідає (не відповідає) проекту) 6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задраювання** _____________________________________________________________________________________ (наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, _____________________________________________________________________________________ гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, _____________________________________________________________________________________ наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, написів "відчинено-зачинено" на штурвалах та ручках, _____________________________________________________________________________________ порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях) 7. Стан противибухових пристроїв** _____________________________________________________ (наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість, _____________________________________________________________________________________ пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко) 8. Стан систем вентиляції, зокрема: повітропроводи _______________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота, _____________________________________________________________________________________ не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (білого кольору - чистої вентиляції, жовтого - фільтровентиляції **, _____________________________________________________________________________________ червоного - систем регенерації повітря**), герметичність**, наявність запірної арматури (засувів, шиберів), покажчиків руху повітря) вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції _______________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, _____________________________________________________________________________________ наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, _____________________________________________________________________________________ обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях) електроручні вентилятори ______________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана, _____________________________________________________________________________________ встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно, _____________________________________________________________________________________ відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях) протипилові фільтри (ФЯР)** ___________________________________________________________ (не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі, _____________________________________________________________________________________ герметичні по контуру, не знімаються - приварені, знаходяться у ванні з мастилом) фільтри-поглиначі (ФП)** ______________________________________________________________ (наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, _____________________________________________________________________________________ змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо) герметичні клапани (ГК)** _____________________________________________________________ (наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, _____________________________________________________________________________________ пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано) клапани надмірного тиску (КНТ)**_______________________________________________________ (наявність, кількість, справність, пронумеровано _____________________________________________________________________________________ згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск) прилад для виміру підпору повітря** _____________________________________________________ (наявність, стан (працює / не працює)) Система регенерації повітря** ___________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, наявність, у комплекті) фільтри (ФГ-70)** _____________________________________________________________________ (наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, _____________________________________________________________________________________ не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо) _____________________________________________________________________________________ регенеративні патрони (РП-100)** _______________________________________________________ (наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано _____________________________________________________________________________________ правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо) 9. Стан системи водопостачання _________________________________________________________ (централізоване водопостачання або інше джерело) запірна арматура ______________________________________________________________________ (наявність пристрою на вводі всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та закриття, _____________________________________________________________________________________ нумерація засувок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування) наявність покажчиків руху води _________________________________________________________ (є, немає) безнапірні та напірні баки для питної води ________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, герметичність, _____________________________________________________________________________________ чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних покажчиків, технологічних люків, повітряних кранів, _____________________________________________________________________________________ кранів видачі води, справність тепло-, пароізоляції) останні лабораторні дослідження якості питної води у баках _____________________________________________________________________________________ (дата, результати) водопровідні труби ____________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, справність, без ознак корозії, _____________________________________________________________________________________ пофарбовано правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовано) інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) ___________________________ _____________________________________________________________________________________ (наявність, тип, кількість, загальний об'єм) 10. Стан каналізаційної системи _________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом) санвузли _____________________________________________________________________________ (наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників), _____________________________________________________________________________________ стан приміщень, використовуються / не використовуються, приміщення закрито, опечатано) труби каналізації ______________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, _____________________________________________________________________________________ пофарбовано правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовано) резервуари для збирання фекальних вод __________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, _____________________________________________________________________________________ герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачинено, не зачинено, _____________________________________________________________________________________ опечатано / не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування) насоси відкачування: ___________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий), _____________________________________________________________________________________ терміни останнього технічного обслуговування) запірна арматура ______________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів _____________________________________________________________________________________ і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, останній термін обслуговування) вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих захисних споруд) ___________________________________________________ (наявність, тип, кількість, загальний об'єм, _____________________________________________________________________________________ можливість очищення, справність, місце встановлення) 11. Справність системи опалення _________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом) запірна арматура ______________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів _____________________________________________________________________________________ та засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, _____________________________________________________________________________________ наявність покажчиків руху теплоносіїв, останній термін обслуговування) трубопроводи _________________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, _____________________________________________________________________________________ пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано) 12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення _______________________________ _____________________________________________________________________________________ (наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників, _____________________________________________________________________________________ пускової апаратури, пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність електричних _____________________________________________________________________________________ кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і написів на електричних приладах, колір труб _____________________________________________________________________________________ електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції) 13. Справність систем зв'язку та оповіщення _______________________________________________ (наявність гучномовців, радіоточки, _____________________________________________________________________________________ стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення) 14. Стан заземлення електрообладнання ___________________________________________________ (наявність, стан придатності) _____________________________________________________________________________________ 15. Стан гідроізоляції __________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом) за зовнішніми ознаками ________________________________________________________________ (гідроізоляцію не порушено / є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда _____________________________________________________________________________________ затоплена або підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектної _____________________________________________________________________________________ організації про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції) 16. Протипожежний стан: автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації _________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність) укомплектованість пожежних кранів _____________________________________________________ труби систем пожежогасіння ____________________________________________________________ (пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано) укомплектованість первинними засобами пожежогасіння ____________________________________ (споруду укомплектовано _____________________________________________________________________________________ згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає) наявність схеми евакуації _______________________________________________________________ (розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає) 17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди: температура, відносна вологість у приміщенні _____________________________________________ забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан _______________________________________ (термометра, гігрометра (психрометра), _____________________________________________________________________________________ приборів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС II, РАС III, інші - які саме)**, _____________________________________________________________________________________ приладів виявлення радіоактивного забруднення - дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу); індивідуальних дозиметрів) 18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди _____________________________________________________________________________________ (% від нормативу) 19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає): паспорт захисної споруди _______________________________________________________________ опис обладнання та майна ______________________________________________________________ схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення _____________________________________________________________________________________ журнал перевірки стану захисної споруди _________________________________________________ план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації _____________________________________________________________________________________ план приведення захисної споруди у готовність ____________________________________________ вимоги з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання _____________________________________________________________________________________ правила користування вимірювальними приладами _________________________________________ журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання** ___________________________________ журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопколітових, приладів регенерації та підпору повітря** _________________________________________________ формуляр фільтровентиляційних агрегатів** _______________________________________________ порядок провітрювання захисної споруди _________________________________________________ інструкція з протипожежної безпеки ______________________________________________________ щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень _____________________________________________________________________________________ експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення: вентиляції (повітропостачання) __________________________________________________________ каналізації ____________________________________________________________________________ водопостачання _______________________________________________________________________ електропостачання _____________________________________________________________________ опалення (теплопостачання) _____________________________________________________________ схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів _________________________ журнал перевірки стану готовності захисної споруди ________________________________________ інструкція з використання засобів індивідуального захисту __________________________________ порядок перевірки сховища на герметичність** ____________________________________________ довідка про перевірку сховища на герметичність** _________________________________________ правила поведінки у захисній споруді _____________________________________________________ список особового складу формування з обслуговування споруди ______________________________ функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди _____________________________________________________________________________________ порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням ______________________________________________________________________________________ 20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди _____________________________________________________________________________________ 21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди _____________________________________________________________________________________ 22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції** ________________________ (проводилася (не проводилася), дата проведення) 23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**: приміщення ДЕС ______________________________________________________________________ (чисте або захаращене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення)) захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання _______________________________________ (наявність, кількість, марка або шифр, _____________________________________________________________________________________ зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, _____________________________________________________________________________________ гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність _____________________________________________________________________________________ написів "відкрито-закрито" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях) оголовки повітрозабірних та вихлопних каналів ДЕС ________________________________________ (цілі, справні, обслуговуються) _____________________________________________________________________________________ стан противибухових пристроїв _________________________________________________________ (наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість, _____________________________________________________________________________________ пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко) протипиловий фільтр (ФЯР)** ___________________________________________________________ (не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі, _____________________________________________________________________________________ герметичний по контуру, не знімається - приварений, знаходиться у ванні з мастилом) герметичні клапани (ГК) ________________________________________________________________ (наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, _____________________________________________________________________________________ пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано) клапани надмірного тиску (КНТ) _________________________________________________________ (наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, _____________________________________________________________________________________ промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск) наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній _____________________________ наявність піддонів під витратними паливними баками _______________________________________ стан маслопроводів ____________________________________________________________________ (пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано) протипожежний стан приміщень ДЕС ____________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння) наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС ________________________________________ наявність і справність електрифікованого покажчика "Вхід", світильників у входах, розеток для переносних ламп ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ наявність документації ДЕС: формуляр ДЕС ________________________________________________________________________ схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС ___________________________________ інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС ____________________________________ інструкція з обслуговування ДЕС ________________________________________________________ журнал обліку роботи ДЕС ______________________________________________________________ інструкція з протипожежної безпеки ДЕС _________________________________________________ інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату _______________________________________ технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС _____________________________________ інформація щодо працездатності ДЕС: ____________________________________________________ ДЕС розконсервовано ___________________________ ДЕС законсервовано ____________________ (дата) (дата) перевірка працездатності ДЕС ___________________________________________________________ (проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням упродовж певного часу (у годинах)) справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям _____________________________________________________________________________________ (наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск у балонах) 24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом) _____________________________________________________________________________________ ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ Станом на ___________________ сховище (протирадіаційне укриття) № _______________________ (дата) (непотрібне закреслити) оцінюється як ___________________________________________ до використання за призначенням (готове, обмежено готове, не готове) СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК*** ______________________________________________________________________________________ (захисна споруда підлягає капітальному ремонту, реконструкції, реставрації, _____________________________________________________________________________________ доцільно визначити нового балансоутримувача захисної споруди, можливе використання у режимі ПРУ**, _____________________________________________________________________________________ розглянути можливість її виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд тощо) РЕКОМЕНДАЦІЇ Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність) ПРОПОЗИЦІЇ Щодо подальшого використання захисної споруди*** ______________________________________ _____________________________________________________________________________________ (визначення нового балансоутримувача, організація передання до комунальної або державної власності, _____________________________________________________________________________________ обстеження технічного стану захисної споруди, проведення капітального ремонту, реконструкції, _____________________________________________________________________________________ реставрації захисної споруди,використання у режимі ПРУ**, підготовка відповідних пропозицій та документів) Відповідно до вимог законодавства інформацію щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до ____________ слід подати до* (число, місяць, рік) _____________________________________________________________________________________ (найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, _____________________________________________________________________________________ органу місцевого самоврядування, органу або підрозділу ДСНС) з поданням ___________________________________________________________________________ (перелік необхідних документів) Підписи осіб, які склали цей акт: ____________________________ _____________________________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) ____________________________ _____________________________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) ____________________________ _____________________________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) ____________________________ _____________________________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) ____________________________ _____________________________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) З актом ознайомлений* Керівник балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноважена ним особа) ___ ____________ 20__ року ____________ * Заповнюється у разі складання акта під час здійснення щодо балансоутримувача державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди. ** Тільки для сховищ. *** Складається під час підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди. |  |